## 封-1 招标工程量清单封面【广东省监狱中心医院办公区环境整
| 广东省监狱中心医院办公区环境整治修缮 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 招 标 人： | 广东省监狱中心医院
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【广东省监狱中心医院办公区环境整
| 广东省监狱中心医院办公区环境整治修缮 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【广东省监狱中心医院办公
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广东省监狱中心医院办公区环境整治修缮工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 捐赠牌
1.2 | 围墙
1.3 | 鱼池
1.4 | 过滤池
1.5 | 凉亭
1.6 | 铺装草坪
1.7 | 树池
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 63144.98
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 30000
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【广东省监
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院办公区环境整治修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
捐赠牌
1 | 011406001001 | 墙面瓷片清洗 | 1.墙面瓷片专业清洗 |  | m2 | 19.2
2 | 011407001001 | 捐赠牌字体描金处理 | 1.捐赠牌字体描金处理 |  | m2 | 4.11
3 | 011508004001 | 白色亚克力字体 | 1.材料品种:白色亚克力字体 2.字体规格:150mmX150mm |  | 个 | 14
捐赠牌合计
围墙
4 | 011605002001 | 瓷砖拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类:瓷砖 3.运距:投标人自行考虑 4.部位:1、2、3、4号围墙 5.其他说明:单面拆除 |  | m2 | 320.26
5 | 011604002002 | 抹灰层拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆抹灰 2.运距:投标人自行考虑 3.部位:5、6号围墙 4.其他说明:单面拆除 |  | m2 | 268.06
6 | 011201001004 | 墙面抹灰 | 1.基层:两遍108建筑胶水 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2.5水泥砂浆 4.其他说明:抹灰过程中加镀锌钢网 |  | m2 | 588.32
7 | 011406001003 | 白色乳胶漆墙面 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 三底两面 |  | m2 | 588.32
8 | 011201001002 | 原围墙顶面修补 | 1.底层厚度、砂浆配合比:10mm 1:2.5水泥砂浆 2.其他说明:修补裂缝和不平整区域 |  | m2 | 61.68
9 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:暗红色树脂仿古瓦 2.粘结层砂浆的配合比:水泥砂浆 M15 |  | m2 | 269.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院办公区环境整治修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 011611005001 | 拆除原有围墙顶部刀刺网 | 1.构件名称:拆除刀刺网 2.拆除构件的规格尺寸:500mm高 3.运距:投标人自行考虑 |  | m | 280.35
围墙合计
鱼池
11 | 011605001001 | 铲除原有鱼池护栏顶部马赛克瓷片 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类:瓷砖 3.运距:投标人自行考虑 |  | m2 | 88.4
12 | 011102003001 | 仿古砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:2.5 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:2 3.面层材料品种、规格、颜色:600×600仿古砖（浅米黄色） |  | m2 | 88.4
13 | 011604002001 | 铲除挡土墙原有抹灰 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2.运距:投标人自行考虑 |  | m2 | 140
14 | 011201001003 | 墙面抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:30mm 1:2.5水泥砂浆修复 2.面层厚度、砂浆配合比:15+5mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 140
15 | 010903002001 | 双组份聚氨酯涂膜防水 | 1.防水膜品种:双组份聚氨酯 2.涂膜厚度:3mm |  | m2 | 140
16 | 01B001 | 疏通管道 | 1.疏通鱼池原有排水管和给水管，做过滤网 |  | 项 | 1
17 | 01B003 | 专业清洗鱼池内部 | 1.专业清洗鱼池内部 2.具体详甲方要求 |  | 项 | 1
鱼池合计
过滤池
18 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 110.29
19 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 184
20 | 010103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 2.填方粒径要求:夯实机夯实 平地 |  | m3 | 277.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院办公区环境整治修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 18.5
22 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土等级:C15 2.厚度: 150mm |  | m3 | 1.8
23 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土等级:C25 2.厚度: 100mm 3.部位:鱼池排水沟排水管底部 |  | m3 | 5
24 | 010501001004 | 垫层 | 1.种类:100mm碎石垫层 |  | m3 | 2.38
25 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.08
26 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖、240mm×115mm×53mm 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 |  | m3 | 7.29
27 | 011201001005 | 墙面抹灰 | 1.基层:两遍108建筑胶水 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2.5水泥砂浆 4.其他说明:抹灰过程中加镀锌钢网 |  | m2 | 33.21
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ6 |  | t | 0.022
29 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ14 |  | t | 0.165
30 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格:40*40mm*2方钢 2.油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一遍、刷调和漆两遍。 |  | t | 0.093
31 | 01B004 | 防护木面罩 | 1.防护木做面罩 |  | m2 | 12
32 | 030411004001 | 管内穿线 BV-4mm2 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:4mm2 4.其他:详见图纸 |  | m | 500
33 | 030113015001 | 过滤器 | 1.过滤设备长1200mm*宽950mm*高620mm,功率220V/功率450瓦 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院办公区环境整治修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030404017001 | 户外防水电箱 | 1.名称:户外防水电箱 2.规格:悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 3
35 | 031001006002 | PVCφ75排水管 | 1.名称:PVC排水管 2.管材规格:DN75 |  | m | 6
36 | 031001006003 | PVCφ110排水管 | 1.名称:PVC排水管 2.管材规格:DN110 |  | m | 100
过滤池合计
凉亭
37 | 011608001001 | 铲除乳胶漆 | 1.名称:铲除乳胶漆 2.运距:投标人自行考虑 |  | m2 | 287.32
38 | 粤R1-1-99 | 拆除原凉亭 | 1.名称:拆除原凉亭 2.运距:投标人自行考虑 |  | m2 | 11.56
39 | 011406001004 | 乳胶漆天棚 | 1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2遍 |  | m2 | 287.32
40 | 011203001001 | 凉亭石椅修复破损 | 1.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:2.5水泥砂浆 2.其他:植入φ8@200钢筋 |  | m2 | 0.43
41 | 010901001002 | 更换琉璃角花 | 1.品种:更换琉璃角花 |  | 个 | 20
42 | 010901001003 | 琉璃瓦片更换 | 1.瓦品种、规格:琉璃瓦 2.粘结层砂浆的配合比:5mm厚砌筑砂浆1:3,5mm抹灰砂浆1:3 |  | m2 | 15.5
43 | 011406001005 | 清洗顶部 | 1.部位:一号凉亭 2.清理垃圾,并清洗顶部 |  | m2 | 170
44 | 031001006001 | PVCφ75排水管 | 1.安装部位:屋顶面 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVCφ75 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 |  | m | 60
45 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:改性沥青防水卷材 热熔、满铺 1mm 2.防水层数:单层 |  | m2 | 170
46 | 01B002 | 定制成品四角凉亭 | 1.定制成品四角凉亭 2.其他说明:铝合金材质 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院办公区环境整治修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 01B005 | 凉亭加建 | 1.加长2米左右(加建柱体结构、顶棚、防水、琉璃瓦等,参考现有凉亭和甲方沟通) |  | 项 | 1
凉亭合计
铺装草坪
48 | 050101010002 | 整理绿化用地 | 1.清除原有杂草 2.运距:投标人自行考虑 |  | m2 | 2450
49 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.挖土深度:人工松土25mm深 |  | m3 | 165
50 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.清理原有土壤 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 165
51 | 010103001001 | 种植土回填 | 1.填方来源:外购 |  | m3 | 217.5
52 | 050102012001 | 铺种大叶油草 | 1.养护期:6个月 2.草皮种类:大叶油草 3.铺种方式:满铺 |  | m2 | 6845
铺装草坪合计
树池
53 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 18.1
54 | 010103001002 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 平地 |  | m3 | 5.62
55 | 010501001001 | 碎石垫层 | 1.种类:碎石垫层 2.厚度:100mm |  | m3 | 4.52
56 | 010501001002 | C20混凝土结构层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:100mm |  | m3 | 4.52
57 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格:标准砖 240mm×115mm×53mm 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 10.86
58 | 011102001001 | 铺花岗岩（平面） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:2.5 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:2.5 3.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚花岗岩（演塘白） |  | m2 | 23.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院办公区环境整治修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 011204001001 | 铺花岗岩（立面） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:2.5 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:2.5 3.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚花岗岩（演塘白） |  | m2 | 32.76
60 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.378
树池合计
分部分项合计
措施项目
61 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 607.52
62 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 257.32
63 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 16.2
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【广东省监狱中心医院办公
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院办公区环境整治修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [6 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [6 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [6 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【广东省监狱中心医院办公
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东省监狱中心医院办公区环境整治修缮工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 30000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【广东省监狱中心医院办
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东省监狱中心医院办公区环境整治修缮工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【广东省监狱中
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：广东省监狱中心医院办公区环境整治修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 热轧圆盘条 φ10以内 | t | 0.0666
2 | 螺纹钢筋 φ25以内 | t | 0.5566
3 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 6.2581
4 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 1.7248
5 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 40.9882
6 | 圆钢 φ10以内 | t | 0.0224
7 | 黄铜丝 φ3 | kg | 2.5455
8 | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.1028
9 | 棉纱 | kg | 1.5
10 | 白布 | kg | 0.3
11 | 土工布 | m2 | 2.7691
12 | 麻袋 | 个 | 5.148
13 | 镀锌木螺钉 M6×100 | 十套 | 13.888
14 | 对拉螺栓 | kg | 1.0493
15 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.63
16 | 膨胀螺栓 M10 | 十套 | 1.224
17 | 膨胀螺栓 M6×80 | 十套 | 62.153
18 | 膨胀螺栓 M8×80 | 十套 | 19.2942
19 | 圆钉 50~75 | kg | 7.0608
20 | 马钉 综合 | kg | 24.8612
21 | 水砂纸 | 张 | 39.7556
22 | 铁砂布 0~2# | 张 | 3.655
23 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 6.1095
24 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.21
25 | 焊锡膏 | kg | 0.05
26 | 锡基钎料 | kg | 0.6
27 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.072
28 | 钢锯条 | 条 | 6.9056
29 | 镀锌钢网 综合 | m2 | 683.683
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：广东省监狱中心医院办公区环境整治修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
30 | 铁件 综合 | kg | 2.814
31 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.6031
32 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.016
33 | 中砂 | m3 | 1.3662
34 | 碎石 40 | m3 | 7.5693
35 | 余土外运 | m3 | 126.6325
36 | 熟耕土(松方) | m3 | 126.6325
37 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 9.7248
38 | 松杂板枋材 | m3 | 0.1594
39 | 防水胶合板 模板用 18mm | m2 | 2.6182
40 | 仿古砖（浅米黄色） 600×600 | m2 | 90.61
41 | 铺花岗岩（演塘白） 30 | m2 | 33.4152
42 | 铺花岗岩（演塘白） 50 | m2 | 23.751
43 | 氧气 | m3 | 0.3468
44 | 乙炔气 | kg | 0.1503
45 | 酚醛磁漆 | kg | 0.03
46 | 酚醛调和漆 | kg | 1.3692
47 | 金色底涂料 | kg | 0.8549
48 | 金色底涂料 | kg | 0.4126
49 | 金色面涂料 | kg | 1.418
50 | 金色中涂料 | kg | 1.7098
51 | 金色中涂料 | kg | 0.8549
52 | 内墙乳胶漆 底漆 | kg | 185.3208
53 | 内墙乳胶漆 面漆 | kg | 140.0202
54 | 腻子粉 成品(一般型) | kg | 1104.0657
55 | 乳胶漆 8205 | kg | 257.4414
56 | 聚氨酯防水涂料 双组份 I型 | kg | 630.7532
57 | 油性防锈漆 | kg | 0.8556
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：广东省监狱中心医院办公区环境整治修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
58 | 橡胶沥青防水涂料 溶剂型 | kg | 3.4
59 | SBS聚酯胎改性沥青卷材 3mm厚 I型 | m2 | 214.71
60 | 腻子膏 一般型 | kg | 156.6576
61 | 清油 | kg | 0.2574
62 | 松节油 | kg | 0.5061
63 | 灯用煤油 | kg | 1.3104
64 | 汽油 综合 | kg | 3
65 | 电力复合脂 | kg | 1.23
66 | 石蜡 | kg | 1.4882
67 | 草酸 | kg | 0.5593
68 | 隔离剂 | kg | 1.62
69 | 清漆稀释剂 | kg | 0.0711
70 | 改性沥青卷材基层处理剂 水性 | kg | 59.5
71 | 氧气 | m3 | 0.6929
72 | 液化石油气 | kg | 45.9
73 | 乙炔气 | kg | 0.3125
74 | 塑料软管 D5 | m | 0.45
75 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.15
76 | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.6
77 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 6.09
78 | 琉璃瓦片 | 块 | 974.2857
79 | 暗红色树脂仿古瓦 | 块 | 537.3353
80 | 琉璃瓦筒 综合 | 块 | 277.1012
81 | 杀虫剂 | kg | 12.321
82 | 无机肥(复合肥) | kg | 418.914
83 | 有机肥 | t | 102.675
84 | 白棉纱 | kg | 2.0046
85 | 水 | m3 | 3163.0572
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：广东省监狱中心医院办公区环境整治修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
86 | 钢垫板 1~2 | kg | 0.45
87 | 其他材料费 | 元 | 2798.1119
88 | 其他材料费 | 元 | 5.78
89 | 琉璃角花 | 个 | 20
90 | 定制成品四角凉亭 | 套 | 1
91 | 专业清洗鱼池内部 | 项 | 1
92 | 防护木面罩 | m2 | 12
93 | 凉亭加建 | 项 | 1
94 | 过滤器 | 台 | 3
95 | 疏通管道 | 项 | 1
96 | 材料费调整 | 元 | -0.012
97 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 1.827
98 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 4.5878
99 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 6.1658
100 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 4.1563
101 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15 | m3 | 6.2621
102 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 33.9604
103 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 1.7857
104 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m3 | 0.4727
105 | 方钢 40*40 | t | 0.0312
106 | PVC-U排水管 Ф75×2.3 | m | 65.538
107 | PVC-U排水管 Ф110×3.2 | m | 99.3
108 | 塑料排水管热熔直接 DN75 | 个 | 17.49
109 | 塑料排水管热熔直接 DN110 | 个 | 25.8
110 | 绝缘电线 BV-4mm2 | m | 540
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：广东省监狱中心医院办公区环境整治修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
111 | 大叶油草 | m2 | 6913.4568
112 | 户外防水电箱 | 台 | 3
113 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 8.0478
114 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 6.1009
115 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 2.2584
116 | 预拌水泥石灰砂浆 M5.0 | m3 | 10.4184
117 | 预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 | m3 | 6.2671
118 | 预拌水泥石灰砂浆 1:2:8 | m3 | 13.1744
119 | 预拌混凝土 | m3 | 12.5806
120 | 白色亚克力字体 | 十套 | 14
121 | 熟耕土(外购) | m3 | 217.5
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21