| 广东省监狱中心医院监管区安防及信息化（二期）建设项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:广东省监狱中心医院监管区安防及信息化（二期）建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 | 工程 | 单价 | 小计 | 备注 |
|  |  | 单位 | 量 |  |  |  |
| 安防子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外高清枪式摄像机 | 台 | 73 |  |  |  |
| 2 | 红外高清半球摄像机 | 台 | 173 |  |  |  |
| 3 | 拾音器 | 个 | 108 |  |  |  |
| 4 | 集中供电电源 | 台 | 17 |  |  |  |
| 5 | 电源配线 | m | 3690 |  |  |  |
| 6 | 网线 | 箱 | 25 |  |  |  |
| 7 | PVC线管 | m | 2460 |  |  |  |
| 8 | 48口接入交换机 （安防网） | 个 | 8 |  |  |  |
| 9 | 千兆光模块 | 个 | 16 |  |  |  |
| 10 | 桥架 | 米 | 800 |  |  | 围墙监控桥架 |
| 11 | 光纤 | 米 | 800 |  |  | 用于围墙监控交换机到机房 |
| 12 | 辅助配套材料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 广播及对讲监听报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 广播话筒 | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 室内壁挂音箱 | 个 | 16 |  |  |  |
| 4 | 室外音箱 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 喇叭线 | m | 540 |  |  |  |
| 6 | 对讲监听带麦主机 | 套 | 3 |  |  |  |
| 7 | 对讲终端 | 个 | 39 |  |  |  |
| 8 | 接入原有对讲监听管理系统授权费 | 点 | 39 |  |  |  |
| 9 | 集中供电电源 | 台 | 3 |  |  |  |
| 10 | 网线 | 箱 | 5 |  |  |  |
| 11 | 电源配线 | m | 1280 |  |  |  |
| 12 | PVC线管 | m | 380 |  |  |  |
| 13 | 辅助配套材料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 应急报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 控制键盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 网络模块 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 紧急报警按钮 | 个 | 23 |  |  |  |
| 5 | 单防区扩展模块 | 个 | 23 |  |  |  |
| 6 | 集中供电电源 | 台 | 3 |  |  |  |
| 7 | 应急按钮控制线 | m | 1150 |  |  |  |
| 8 | 电源配线 | m | 1150 |  |  |  |
| 9 | PVC管 | m | 460 |  |  |  |
| 10 | 墙面破复 | m | 46 |  |  |  |
| 11 | 安装辅材 | 批 | 1 |  |  |  |
| 12 | 应急报警管理软件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 周界雷达报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雷达预警机 | 对 | 12 |  |  |  |
| 2 | IP网络通讯控制器 | 对 | 12 |  |  |  |
| 3 | 语音喊话喇叭 | 个 | 6 |  |  |  |
| 4 | 雷达专用安装箱 | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | 雷达安装支架 | 对 | 12 |  |  |  |
| 6 | 16路IP网络继电器联动模块 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电源配线 | 米 | 300 |  |  |  |
| 8 | 网线 | 米 | 300 |  |  |  |
| 9 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 安防子系统后端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安防工作站 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 接入原有视频监控系统授权费 | 个 | 300 |  |  |  |
| 3 | 存储服务器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 税费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

（公司名称：        联系人：        联系方式：      ）

XX公司（盖章）