广东省监狱中心医院东区家具采购及安装需求书

- 项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 广东省监狱中心医院东区家具采购及安装项目 | 1批 | 自合同签订后采购人下达开工通知之日起30个日历天内完成货物配送、安装并交付最终验收 |

- 二、项目概况

- 1、项目名称：广东省监狱中心医院东区家具采购及安装项目

- 2、项目地点：广东省监狱中心医院

- 三、采购内容

见附件：项目清单及技术参数要求

成交供应商在成交后三日内应根据采购人订制尺寸到达现场进行二次复尺，所有家具需经采购人复核确定后方可供货和安装调试。

- 四、交货期和交货地点

- 1、交货期：自合同签订后之日起30个日历天内完成货物配送、安装并交付最终验收。

2、交货地点：采购人指定地点。

- 五、项目价格

本项目报价为全包价，需包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、质保服务、上门安装服务、质保期售后服务、全额含税发票、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等所有费用。

- 六、付款方式

- 1、付款方式：银行转账。

- 2、签订合同后5个工作日内，成交供应商向采购人支付5%的履约保证金。

- 3、项目完成最终验收合格后，采购人15个工作日内向成交供应商办理财政支付手续。

- 4、项目终验合格之日起至3年质保期满后，如无质量问题，采购人原路无息退还履约保证金。

- 5、成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

- （1）合同；

- （2）成交供应商开具的正式发票；

- （3）验收报告；

- （4）成交通知书。

- 七、采购项目要求

- 1、质量要求和技术标准

- （1）成交供应商提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。

- （2）成交供应商提供的货物（含零配件、随机工具等）是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，并需随货物装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

- （3）成交供应商须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

- （4）所有家具及安装应坚固、实用、安全、美观（端正平整）。

- （5）所有木材、板面经六次以上喷油、打磨，光滑以确保人体免受损伤，油漆采用国家现行相关标准环保漆。产品符合国家现行相关标准和厂家出厂标准，要严格经过杀菌、杀虫处理，技术上不会变形，生虫，含水率符合使用地区平均平衡含水率，十五年内不变形、不开裂。板材（素板）中的甲醛、甲苯与二甲苯等苯系物质的释放量均应符合现行国家限量标准。产品包装整齐，装配后紧密牢固，盖装式分缝＜1.5㎜，嵌装式分缝＜1.4㎜。

- 2、包装和运输

- 成交供应商应采取防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达采购人指定地点。成交供应商负责全部家具的搬运及安装工作，将安装好的家具按采购人要求摆放至指定位置。采购方不承担成交供应商不在场的一切预收货物、快递运输等行为。

- 3、安装、调试

- （1）成交供应商须委派专门的技术人员将货物安装调试至正常运行的最佳使用状态。

- （2）在家具安装过程中，出现争议的，以采购人意见为准。

- （3）成交供应商在安装施工期间做到安全文明施工，不损伤或损坏采购人原有设备设施，否则需按市场重置价赔偿给采购人。

- （4）成交供应商应提前将家具进货和安装计划提前报采购人，配合采购人办理相关进出入手续等管理措施。

- 4、货物验收

- （1）货物到达采购人指定地点后5个工作日内，成交供应商须通知组织采购人（或者采购人指定机构）共同对货物之数量、型号、外观标识、包装、总装配套之部件及附件、各种技术资料文件等进行清点、直观品质检查；需要安装、调试的完毕后的5个工作日内，会同采购人共同对货物数量、质量、外观、包装、品种、配套附件各种技术资料文件等进行验收。调试、安装不符合质量或技术标准的，成交供应商应立即采取补救措施。

- （2）如因质量问题发生争议，由双方共同委托有关质量技术监督部门进行质量鉴定；如果该部门因受专业或技术等原因所限而不能办理的，则共同委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对双方均具有法律约束力。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；不符合的，鉴定费由成交供应商承担。

- 5、免费保修期及售后服务要求

- （1）免费保修期：质保期不少于3年；终身保用维修。保修期均按本项目货物交齐给采购人的对货物及其质量技术全部验收合格并交付使用签署《验收合格报告书》之日起计算。

- （2）无论于免费保修期内还是有偿保修服务期内，如货物非因采购人的人为原因而出现质量问题，采购人有权向成交供应商提出质量异议，成交供应商应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；如成交供应商不能修复或不能退换，均按不能交货处理；成交供应商保证在接到故障电话后4小时内响应用户要求、8小时内派员上门现场维护并在24小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物予采购人作为代替使用，确保货物的正常运行和使用，定制类产品需按原标准配备同时经采购人确认；属于免费质量保修期满后的有偿保修服务期内并且不属于成交供应商质量问题的事项，可以优惠价格双方商定，费用由采购人承担，成交供应商仍需及时修复并交采购人验收合格后继续使用。

- 八、管理要求

- （一）供应商有以下行为，经调查属实的，采购人将立即解除相关供应合同：

- 弄虚作假，提供虚假材料取得成交供应资格的；

- 成交供应项目有转包、分包行为的；

- 经营情况发生重大变更，已经不具备承接成交供应项目能力的；

- 无正当理由拒绝履行合同向采购单位供货的；

- 有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

- 所供应商品存在故意假冒伪劣行为的；

- 有其它违法违纪行为的。

- （二）发生以下情形，经调查属实的，扣除10%履约保证金：

- 未按要求提供相关票证；

- 未按采购人指定秩序卸货；

- 货物出现质量问题，供应商不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果；

- 工作人员不遵守采购单位各项管理规定。

- （三）发生以下情形，经调查属实的，扣除50%履约保证金：

- 供应货物品种、品牌、规格或质量等级与合同不符；

- 提供虚假检验报告等相关票证；

- 因退货或未按采购人采购计划数量、时间供应，造成无法按时使用；

- 同一品种货物连续两次验收发现质量不合格产品并退货；

- 把采购人验收不合格退货的货物重新配送给采购人。

若同时出现上述履约保证金扣除情形，则仅按扣除数额最大的情形执行，不对同时出现的情形累计扣除履约保证金。

- （四）如在合同执行期间因成交供应商违约导致履约保证金部分扣除，成交供应商需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

- （五）应依据国家有关法律法规要求建立健全各项管理制度，保证货物质量安全。因所供货物质量原因导致发生安全事故，成交供应商还需赔偿采购人救治经费及误工损失。

- （六）成交供应商应严格按竞价要求（含品牌、数量、质量等）供应，否则，采购人有权退货更换或解除相关供应合同，并有权要求成交供应商在规定时间内整改，如成交供应商没有处理，采购人有权自行处理，履约保证金不退还。

九、合同签订

- 采购人根据采购文件的约定及投标文件的响应内容与中标供应商签订合同。

- 十、违约责任

1、成交供应商按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，采购人应严格按照采购文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间；

- 2、成交供应商所交货物不符合本合同要求的，采购人有权拒收并没收其履约保证金，且涉及到的部分合同条款采购人有权终止履行；

- 3、成交供应商不能按时交付货物的，采购人有权没收其履约保证金，成交供应商逾期交付货物，应向采购人每日偿付货款5‰的违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除本合同；

- 4、成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，成交供应商除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

- 5、因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

- 十一、保密与管理规定

- 1、成交供应商在安装货物过程中应遵守采购人相关管理规定和保密规定，同时签订有关保密协议，不得泄露本项目所涉及的有关文件、照片或图纸等有关资料。

- 2、成交供应商在安装过程中应对人员做好相应安全生产培训和监督，在安装过程中人员发生的安全事故责任由成交供应商自行承担。

附件：家具需求清单