关于开展中央监护系统等医疗设备

市场调研的公告

广东省监狱中心医院计划采购中央监护系统、心电监护仪、层流床、病房护理呼叫系统、自动腹透机等医疗设备。现开展项目需求的市场调研，欢迎有意向且有相关资质的生产厂家或者代理商前来报名。

- 一、调研项目和预算价格（单位：万元）

| 设备名称 | 数量 | 单台预算价 | 至少具备的功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央监护系统 | 3套 | 5 | 具有显示屏显示远程监测病人心率（心电图波形）、呼吸、血氧、血压等基本功能 |
| 心电监护仪 | 37台 | 3 | 具有监测病人心率（心电图波形）、呼吸、血氧、血压等基本功能；能连接中央监护系统。 |
| 层流床+床头柜 | 2台 | 6 | - 空气过滤系统： 2.洁净环境维持； 3.透明围挡（床高及围挡开合可调，材质：抗菌易消毒）； - 监测和报警（气流监测、滤网寿命提醒）； - 电磁兼容性、应急电源； - 消毒和维护（紫外线消毒，滤网更换）； - 温湿度控制； - 8.界面操作方便。 |
| 病房呼叫系统 | 2套 | 10 | 窗体顶端 1、护士站和处置室与病房、医生办公室，主任护士长办公室、会议室、值班房（5个）具备双向呼叫对讲功能。 2、带有3个显示屏。 3、病区走廊设8个与医生办公室关联的对讲呼叫接点。 |
| 自动腹透机 | 1台 | 6 | - 治疗模式：持续循环腹膜透析、间歇性腹膜透析、潮式腹膜透析。 - 安全防护：断电保护、错误报警及密闭管理设计；自动计算超滤量，记录活动数据（出入液量、留腹时间等）。 - 兼容性：适配多种规格腹膜透析液。 - 远程管理：可上传透析数据。 - 5.多次透析液循环、透析液加热温度误差±2℃、患者端连接管路≥3米。 - 6.自动腹透机最好采用动力型隔膜泵技术。 |
| 合计 |  | 164 |  |

二、报名企业提供以下材料

1、营业执照；

2、医疗器械经营许可证或医疗器械生产企业许可证；

3、医疗器械注册证或备案凭证；

4、报名材料（含设备技术参数、设备彩页等资料）的纸质版及电子版（模板见附件）。电子版发至下面邮箱：YXK86418567@163.com

以上材料请盖上公司的红章。

- 三、递交设备资料时间、地点、联系人

- 可递交或将报名资料邮寄至我院。

时间：工作日8时30分—12时，14时—17时30分。

报名时间：2025年5月20日-2025年6月20日

地点：广东省监狱中心医院（广州市白云石井街石潭西路88号）药械科办公室（行政办公楼1楼）

联系人：陈工   联系电话：020-86422187

广东省监狱中心医院

2025年5月20日

附件（报名材料）：

|  |  | _____________________公司的详细清单如下： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目主要技术参数及配置清单表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备名称： |  |  |  | 品牌： |  |  |
|  |  | 型号： |  |  |  | 产地： |  |  |
|  |  | 最优惠单价报价： |  |  |  | （万元） |  |  |
|  |  | 交货期（天）： |  |  |  | 提供资料供应商： |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 提供资料日期： |  |  |
|  |  | 联系人姓名： |  |  |  | 办公电话和手机： |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 邮箱： |  |  |
|  |  | 免费质保期（年）： |  |  |  | 质保期后全保价格（万元/年）： |  |  |
|  |  | 提供备用机： |  |  |  | 封闭试剂： |  |  |
|  |  | 专用耗材： |  |  |  | 免费预防性维护保养(次/年) |  |  |
|  |  | 设备详细用途： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 该型号近期中标单位名称及中标价 （至少3家） 后附中标通知书 ： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供应商名称 |  |  |  | 价格 |  | 附件 |
|  |  | 医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械注册证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供应商名称 |  |  |  | 类型 |  | 附件 |
|  |  |  |  |  |  | 中华人民共和国医疗器械注册证 |  |  |
|  |  | 详细技术参数（标注：★<必要参数>或者▲<重要参数>） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 参数内容 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. | ….. |  |  |  |  |  |

|  |  | 配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  | 规格 | 数量 | 单项优惠价 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 选配件清单 |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 名称 |  | 规格 | 数量 | 单项优惠价 |
|  |  | 设备投入使用所需的试剂及耗材清单 |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 名称 | 专用/通用 | 规格 | 数量 | 单项优惠价 |
|  |  | 主要零配件清单 |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 名称 |  | 规格 | 数量 | 单项优惠价 |